dinochlorine Tab 20

быстрорастворимые таблетки для ударной дезинфекции

Указание на опасность: R-положения

Указание на технику безопасности: S-положения

R8                имеется опасность возгорания при взаимодействии с горючими

веществами

R22              избегать попадания внутрь

R31              при взаимодействии с кислотами образует ядовитые газы

R36/37         вызывает раздражение глаз и дыхательных путей

S2                хранить в не доступном для детей месте

S8                хранить в сухом месте

S26              при попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к

врачу

S41              возможные образованные взрыво- и горюче-опасные газы не вдыхать

S46              при попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и по

возможности предъявить этикетку

Содержит: трихлоризоциануровую кислоту

Быстрорастворимые хлорные таблетки для ударной дезинфекции, подходит для воды с любым содержанием жесткости, не влияет на pH.

Дозировка:

При первом/новом наполнении или ударном хлорировании использовать

3-4 таблетки на 10 м3 воды бассейна. При продолжительной работе норма составляет 1-2 таблетки в 3-6 дней, при повышенной нагрузке, дожде и жарких днях норма удваивается. Внесение после растворения в соответствующей емкости определенного объема или через скиммер. Следить за уровнем свободного хлора (должен быть 0,3-0,6 мг/л) и pH (должен быть 7,2-7,4).

3 л