dinominus Granulat

гранулят для снижения значения pH

Содержит: гидросульфат натрия

Указание на опасность: R-положения

Указание на технику безопасности: S-положения

R34              вызывает химический ожог

R37              вызывает раздражение дыхательных путей

S ½              хранить в не доступном для детей месте

S36/37/39    при работе использовать соответствующую защиту (одежду, перчатки,

очки/маску)

S45              при недомогании немедленно обратиться к врачу (по возможности

предъявить данную этикетку)

Гранулят для снижения значения pH.

Дозировка:

Для снижения pH на 0,1 единицу использовать приб. 100 г / 10 м3 объема бассейна. Идеальное значение 7,2-7,4.

Целесообразней применять dinominus в виде 10% раствора. При действующей циркуляции равномерно распределить по поверхности воды. При внесении контролировать уровень pH. Не вносить в непосредственной близости от металлических поверхностей и скиммера. Чем выше карбонатная жесткость и температура воды, тем больше требуется средства.

ВЫЗЫВАЕТ ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ

30 кг