dinoplex C

стабилизатор жесткости жидкий

Общие указания:

отсутствие особых мер безопасности.

При попадании на кожу:

продукт не раздражает кожу.

При попадании в глаза:

промыть глаза под струей воды несколько минут.

При попадании внутрь:

обратиться к врачу.

Назначение

Предотвращает образование извести в воде с содержанием общей жесткости до 35-40° dH (12,5-14,28 Моль/м3). В противоположность полифосфатам средство устойчиво к гидролизу, то есть не растворяется водой. Совместимо с другими продуктами dinotec.

Дозировка

При первом применении 20 мл/м3 (200 мл/10 м3). Данное количество добавлять каждые 6 месяцев. Подпитка свежей водой должна составлять 20 мл/м3. Внесение осуществляется равномерно по поверхности воды в разбавленном или неразбавленном виде.

Указание

Средство рекомендуется применять в воде с содержанием общей жесткости от 20-25° dH (7,14-8,9 Моль/м3).

1 л