dinoplus granulat

гранулат для повышения значения pH

Содержит: полукарбонат (сесквикарбонат) натрия

Указание на опасность: R-положения

Указание на технику безопасности: S-положения

R36              вызывает раздражение глаз

S2                хранить в не доступном для детей месте

S22              избегать попадания в дыхательные пути

S26              при попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к

врачу

S46              при попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и по

возможности предъявить этикетку

Дозировка:

Для повышения значения pH на приб. 0,1 ед. использовать 100 г / 10 м3 бассейна.

pH должен находиться в пределах 7,2-7,4.

Дозировку целесообразней осуществлять в форме 5%-ого раствора при включенной циркуляции. Распределить равномерно по поверхности воды. Средство можно также вносить порционно в нескольких местах бассейна. При дозировании контролировать pH.

Норму внесения можно сократить при использовании dinotechlor 75 (хлорирование).

Не вносить в непосредственной близости от металлических деталей или скиммера.

5 кг