dinotechlor 90 TAB 200

медленно растворимые хлорные таблетки для дезинфекции воды

Содержит: трихлоризоциануровую кислоту

Указание на опасность: R-положения

Указание на технику безопасности: S-положения

R22              опасно при попадании внутрь

R31              при взаимодействии с кислотами образуются ядовитые газы

R36/37         вызывает раздражение кожи и дыхательных путей

S2                хранить в не доступном для детей месте

S8                хранить в сухом месте

S26              при попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к

врачу

S41              не вдыхать возможно образуемых взрыво- и огнеопасных газов

S43              для растворения углекислого газа, не использовать воду

S46              при попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и по

возможности предъявить этикетку

ОСТОРОЖНО: не использовать вместе с другими продуктами в концентрированной форме, так как может образоваться опасные газы (хлорный газ).

ОСТОРОЖНО: имеется опасность возгорания.

Медленно растворимые хлорные таблетки для дезинфекции воды. Предназначены для продолжительного хлорирования воды с любым содержанием жесткости; практически не оказывает действия на pH.

Дозировка:

Начальное содержание хлора установить с помощью средства dinochlorine (быстрорастворимый хлор).

Затем добавлять 1 таблетку на 30 м3 воды бассейна каждые 5-10 дней, при повышенной нагрузке, дожде и жарких днях - 2 таблетки.

Внесение после растворения в соответствующей емкости определенного объема или через скиммер.

Контролировать содержание свободного хлора в воде бассейна (должно быть 0,3-0,6 мг/л).

Следить за уровнем pH и при необходимости добавлять средства  dinoplus/dinominus (pH должен быть 7,2-7,4).

Водный класс опасности 2.

5 кг