dinozid spezial

специально разработанный альгицид (средство для борьбы с образованием водорослей) для использования с препаратами на основе активного кислорода

Указание на опасность: R-положения

Указание на технику безопасности: S-положения

R38              вызывает раздражение кожи

S24/25         избегать попадания на кожу и в глаза

S36/37         при работе использовать средства защиты (перчатки, одежда)

S26              при попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к

врачу

S28              при попадании на кожу немедленно промыть водой с мылом

Новый вид альгицида, применение которого в небольших дозах надежно предотвращает образование водорослей, а применение в достаточном количестве позволяет уничтожить имеющиеся водоросли.

Средство не образует пены, нейтрален в концентрациях применения, не вызывает коррозии и не имеет запаха.

Дозировка:       Открытый бассейн:  Крытый бассейн:   Объем бассейна:

первое

наполнение                  150 мл                          100 мл                        / 10 м3

последующее

дозирование

в неделю                       30 мл                              20 мл                       / 10 м3

после дождя,

при большой

нагрузке и

появлении

налета на стенках        50 мл                              50 мл                       / 10 м3

для уничтожения

водорослей

(при появлении

зеленого цвета воды) 250 мл                           200 мл                       / 10 м3

1 л